四川天府银行股份有限公司

保管箱业务库监控系统设施设备

安装工程招标文件

招标编号：

招标人：四川天府银行股份有限公司

二〇一九年十二月

申   明

本招标文件专用于四川天府银行股份有限公司（以下简称四川天府银行或本行）保管箱业务库监控系统设施设备安装工程招标，招标文件内容解释权归四川天府银行。参加投标单位即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的四川天府银行商业秘密予以保密，除经四川天府银行书面同意外，任何单位和个人不得为参与本次投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用本招标文件。

第一章  投标人须知

一、招标项目概要

招标人：四川天府银行。

项目名称：保管箱业务库监控系统设施设备安装工程。

项目内容：四川天府银行就保管箱业务库监控系统设施设备安装工程进行公开招。

招标方式：按设备清单，公开招标。

二、适用范围

本招标文件仅适用于本项目招标文件中所叙述的项目。

有能力提供本项目的公司，可参加本次投标。

三、法律适用

本招标文件及由本次招标产生的合同适用中华人民共和国法律。

四、定义及解释

服务：指投标人提供的相关服务以及项目需求规格说明书中要求的其他服务。

日期：指公历日。

招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

招标文件中所规定的“书面形式”，包括纸质文件和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括传真等通讯形成文件。

五、注意事项

（一）在投标文件评审期间，除投标人被要求对投标文件进行解释外，投标人不得就与招标有关的事项主动与评审委员会以及招标人联系。

（二）在投标文件评审期间，投标人试图在投标文件审查、解释、比较和评价时对评审委员会施加任何影响或对招标人的评审结果进行影响，都可能导致其投标文件被拒绝。

（三）投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，破坏公平竞争原则。

（四）获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。

（五）招标人向投标人提供的公司介绍、项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到招标人的同意，不能向任何第三方透露。否则招标人将保留采取相应法律措施的权利。

（六）投标人利用不当手段，误导其他投标人做出非合理行为，均会导致其投标文件被拒绝。

六、保证

投标人保证所提交给招标人的资料和数据是真实的、完整的、合法的和有效的，并对此承担相应的法律责任。

七、版权及相关事项

（一）版权问题及法律

1.招标人提供的所有资料（文字、图纸、电子数据等）均受版权保护。未得到授权，任何人不得将内容复制、改编、分发、发布，否则将承担法律责任。

2.投标方案中所有内容均由应投标者原创，不得包含任何侵犯第三者知识产权的资料。如发生侵权行为，将取消侵权方的投标资格。

3.方案中标，合同条约谈判完成后，招标人将与投标人签订合作协议，招标人有权对中标或未中标方案中合理要素进行使用。

4.本次招标事宜受中华人民共和国法律管辖。若发生纠纷，应适用中国法律规范，通过诉讼程序解决。

（二）保密

投标人应对招标人提供的所有资料（文字、图纸、电子数据等）保密，不得向第三方泄露任何关于项目招标人的资料及项目情况。如发生以上情况给招标人造成损失的，招标人保留依法向投标人索赔的权利，投标人应承担相关的法律责任及损失。

所有招标文件恕不退回，未中标文件涉及的相关内容招标人将予以保密。

八、相关费用

1.投标保证金

投标保证金的形式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账方式缴纳。

投标保证金的金额： 5万元（人民币大写：伍万元整）。

2.递交方式：

转账的投标保证金应在2020年1月X日前到达业主以下账号：

开户单位： 四川天府银行股份有限公司

开户银行： 四川天府银行股份有限公司营业部

账    号： 0511001710000023

投标人凭银行进账单换取收据，业主凭银行收款回单（已进业主账户）向投标人出具收据，收据复印件应按要求装订在投标文件里与投标文件同时递交。备注**项目投标保证金。

3.投标保证金的退还

未中标单位退还投标保证金时，投标人须提供以下资料：

⑴写明投标单位基本账户银行账号的单位介绍信及经办人身份证复印件（出示身份证原件）；

⑵投标保证金收据原件。

九、投标人资格

1.投标人：投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织

2.投标人资格：

（1）中华人民共和国境内注册的企业法人或其他组织，公司成立2年以上，具备承担招标项目的能力。

（2）具有与本次招标项目相应的国家规定的认证机构颁发的认证证书。

（3）应有良好的财务状况和商业信用。

（4）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，只能有一家参加投标。

（5）不接受联合体投标。

（6）在项目招投标活动、合同履行、售后服务及项目执行过程中，未受到本行通报批评或投诉，未被列入本行供应商“黑名单”。

十、报名

1.投标人需在2019年1月10日17:00前进行报名。

2.报名方式：将报名表通过Email发送到邮箱liuchunyan@tf.cn。

3.需提交以下资质原件以备核实：

（1）企业全套注册和资质证明文明（包括营业执照、资质证书、授权委托书）原件及复印件;

（2）企业简历、规模实力介绍，及近二年来成功案例(其中包括为金融机构合作的成功案例)；

（3）所提供的复印件必须加盖行政公章。

（4）投标单位联系方式（包含联系人、电话、Email、地址等）

参加投标企业持上述资料以及企业法人营业执照正本或副本、各类资质证书复印件（复印件上需加盖企业行政公章）、法人授权委托书原件，到开标现场并进行资质审核。

上述文件原件扫描件，可通过Email发送到邮箱liuchunyan@tf.cn

地  址：成都市锦江区下东大街258号

联系人：刘纯燕 电话：028-67676114

十一、投标截止时间

标书投递截止时间2019年1月10日17时。

本次招标不接受邮递招标文件，投标文件由投标人在自行携带到开标现场。

十二、开标时间

开标时间另行通知。

十三、开标地点

开标地点：四川天府银行成都分行。

地址：成都市锦江区东大街下东大街段258号。

第二章  招标文件

一、招标文件组成

1.招标文件包含以下内容

第一章：投标人须知及投标须知

第二章：投标文件格式

  - 除1内容以外，招标人在提交投标文件截止日期之前，以书面形式发出的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人在获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获取招标文件三日内向招标人提出，否则由此引起的损失由投标人自行承担，投标人同时应审阅招标文件中的所有事项、格式、条款和规范要求等，若投标人没按招标文件要求提供全部资料，或投标文件未对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

2.招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期前3日以书面形式向招标

人提出澄清要求，送至四川天府银行（地址：成都市锦江区东大街下东大街段258号），无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件进行澄清，招标人都将于投标截止时间前以书面形式予以澄清，同时将澄清事项以书面形式向所有投标人发送。该澄清文件将作为招标文件的组成部分，据有约束作用。

3.招标文件的修改

- 招标文件发出后，在提交投标文件时间截止前，招标人可对招标文件进行必要的澄清和修改。

- 招标文件的修改将以书面形式发送给投标人，招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准，当招标文件，招标文件的澄清、修改、补充内容与招标文件不一致时，以最后发出的书面内容为准。

二、投标文件的编制

1投标文件的语言及度量单位

1.1投标文件和与投标文件相关的所有文件均使用中文编写

1.2除工程规范另有规定外，投标文件所使用的度量单位均采用中华人民共和国法定计量单位

2投标文件组成

投标文件（包括但不限于下列内容）：

2.1投标承诺书

2.2法定代表人身份证明书

2.3授权委托书

2.4投标负责资料

2.5廉洁投标承诺书

2.6其他相关资料清单

2.6.1年检合格的《法人营业执照》（副本）复印件

2.6.2年检合格的《企业资质等级》（副本）复印件

2.6.3其他证照复印件

3投标文件格式

投标文件包含本须知第5条内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按照同样格式扩展）.

4投标人的替代方案（不允许）

5投标文件的份数及签署

投标人应准备投标文件一份正本和4份副本，投标文件须清楚地标明“正本”和“副本”字样。如正本和副本不符，以正本为准。投标人应同时提交与投标文件正本内容相同的电子文件一套（以U盘形式，文件采用WORD格式），如电子文件与正本书面文件不符，以正本书面文件为准。投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签署。被授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权书》（原件）附在投标文件中。投标文件的任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人在旁边加盖公章才有效。在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。投标文件正本须加盖投标人公章骑缝章。投标文件副本可采用投标文件的正本复印而成。传真或电传的投标文件将被拒绝。由于投标文件正本、副本和电子文件相互之间任何不符而导致的所有后果，由投标人自行承担。

三、投标文件提交

1.投标文件的装订、包装和标记

1.1投标文件的装订要求：投标文件应使用A4纸并装订成册，投标文件包含本投标须知5.1.1款的所有内容。投标文件的正、副本密封在一个封套内。

1.2投标文件的封套封口处应贴上封条，在贴封条骑缝处应有投标人法定代表签字或加盖投标人法人单位公章。

1.3在投标文件袋封面上应注明下列标识

投标项目名称

投标文件内容

开标时间       年   月   日       前不得启封

投标人的名称和地址

2投标文件的修改、补充与撤回

2.1投标人在提交投标文件之后，存在补充、修改已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分，并加盖单位公章交由招标人。

2.2投标人对投标文件的修改、补充和撤回应按规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清晰注明补充、修改、撤回字样。

2.3投标截止时间之后投标人不得修改、补充投标文件内容

四、开   标

1开标

1.1投标人法人代表或授权人应参加开标会，并签名报到以证明其出席，未出席者按弃权处理。开标会在本行相关人员参与下由招标办主持召开。

1.2投标人不得采用非法手段查询其他单位标函，凡泄露标函、哄抬标价，损坏招标单位利益，将取消其参加投标承接工程资格，并追究其责任，并交由有关行政执法部门处理。

1.3由评标团对投标人的资格进行审核，评定合格的投标人。

五、评   标

1评标、定标原则

1.1评标活动依据《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，遵循公平、公开、科学、择优的原则

1.2开标会结束后离开召开评标会，评标会采取保密方式进行

1.3评标委员会由技术、管理、经济等方面的负责人组成人数为五人或五人以上单数

1.4按平等竞争、择优的原则，对投标单位标书的符合性、完整性、响应性、报价、服务单位技术力量（包括主设计师资质、资历）进行评价

1.5经评审综合实力最强投标人中标（入围）。

2投标文件的有效性

开标时出现下列情形之一的投标文件，应对作为无效文件处理，不得进入评标：投标文件未按须知要求装订、封装、标记的；未按照须知要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字盖章确认，由委托代理人签字但未随招标文件一起提交的“有效委托书”原件的；投标文件关键内容字体模糊无法辨认的；投标人将有效投标文件送评标委员会比较、评审的。

3企业资质和人员要求

本次招标对投标人资格进行审查，审查其是否有能力和条件履行合同内容，如投标人未达到招标人要求的能力和条件，其投标将被拒，不进行评审。

六、定   标

1评标委员会按照评标标准原则，对实际相应的投标人的报价进行从低到高的排序，经评审最低价者为第一中标候选人，第二低者为第二中标候选人，依次类推。

2评标委员会经过评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标否决后，招标人应重新组织招标。

3中标通知书

中标人确定后，招标人将在7天内发布中标通知书。

4取消中标资格条件：

中标人在签订合同时加入不合理条件；

中标人不履行投标文件中所做承诺；

中标人有违法行为；

中标人在履行合同过程中存在违约行为。

第三章  产品需求说明

为满足《银行营业场所安全防范要求》（GA38-2015）对保管箱业务库的要求，经专业设计单位设计，按照《四川天府银行保管箱业务库监控系统设施设备清单》进行招标，并提供生产厂家对设备安装工程商和工程的授权书并加盖公章。

附件：1四川天府银行保管箱业务库监控系统设施设备清单

2.四川天府银行保管箱业务库监控系统设施设备施工现场报警平面图

3.四川天府银行保管箱业务库监控系统设施设备施工现场监控、门禁、可视对讲平面图

主要设备技术参数要求如下：

一、红外半球：

1、传感器类型：≥1/2.8英寸 CMOS

2、有效像素：≥1920×1080

3、电子快门：1s~1/100000s;;可手动或自动调节

4、最低照度：0.01Lux（彩色模式）；0.001Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）

5、★最大红外距离：≥60米

6、日夜转换：红外滤片式自动切换

7、降噪：3D降噪

8、宽动态：120dB

9、★信噪比≥57dB; 宽动态范围检验不小于100dB

10、背光补偿：支持,可选择区域

11、强光抑制：支持

12、镜头焦距：2.8mm~12mm，电动变焦

13、★水平中心分辨力不小于1000TVL（1920×1080，码率为2Mbps,帧率为25帧/s）

14、音频输入输出：≥1路音频输入，≥1路音频输出

15、音频压缩标准：G.711，G726

16、视频编码标准：H.265;

17、视频帧率：主码流(≥1920×1080@25fps),辅码流(≥704×576@25fps)

18、★支持IP地址获取、IP地址搜索功能。

19、★具备人脸侦测、人脸增强、遮挡检测、场景变更侦测、虚焦侦测、故障报警等功能。

20、★报警输入输出：≥3路报警输入，≥2路报警输出

21、报警联动：移动检测，视频遮挡，网络断开，IP地址冲突，越界侦测，区域入侵，快速移动侦测，物品遗留，场景变更，音频异常侦测等

22、★图像设置：在IE浏览器下，具有亮度、对比度、饱和度、锐度、gamma设置选项

23、走廊模式：支持

24、存储功能:支持Micro SD卡存储;NAS;

25、透雾:支持

26、隐私遮挡:≥4块

27、★网络接口:≥100/1000M 以太网接口、硬件恢复默认按钮。

28、★具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、透雾、断网转存、智能红外、用户管理、用户登录锁定、配置保存等功能。

29、接入标准:ONVIF;GB/T28181

30、供电方式:DC12V/POE

31、工作温度:-10℃~+50℃

32、工作湿度:≤90%

33、防护等级:IK10、IP67

34、“★”项提供公安部检测报告验证，公安部检测报告复印件加盖原厂公章

二、硬盘录像机

1、网络视频接入：≥32路网络视频输入

2、网络带宽:≥320Mbps接入、储存、转发

3、IPC分辨率:8M/5M/3M/1080P/1.3M/720P

4、视频输出:≥2路VGA输出，≥2路HDMI输出

5、录像方式:手动录像;动态检测录像;定时录像;报警录像

6、视频压缩标准:H.265；

7、音频压缩标准:G.711

8、音频接口:≥1路输入；≥1路输出

9、报警接口:≥16路报警输入; ≥4路报警输出

10、★硬盘接口:≥16个SATA接口，单盘应支持4、6、8、10T等硬盘，应可通过eSATA接口接入外置硬盘，应可外置SSD固态硬盘，应可接入不小于8个的IPSAN网盘，应支持加密硬盘的接入

11、★应支持组建RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD等阵列模式，并应具有一键RAID5功能；RAID工作模式应支持同步优先、业务优先、负载均衡；应可控制RAID同步速度；应支持监控级和企业级硬盘创建RAID

12、★应支持指定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘进行RAID重构，支持全局热备和局部热备

13、eSATA接口:≥1个eSATA接口

14、★USB接口:≥4个USB（其中2个为USB3.0接口）

15、网络接口:≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

16、串行接口:≥1个RS-232

17、★12V电源输出接口：≥1路DC 12V输出接口

18、★应可将多台机器分别设置为主服务器和备用服务器，当主服务器出现死机的情况，可自动切换至备用服务器进行工作，当主服务器恢复正常后，录像数据能由备份服务器回传至主服务器

19、★设备风扇转速应设置，应可配置全速转动、自动调速转动，自动调速转动可根据机箱温度进行自适应调节。

20、★设备应支持对重要的数据进行备份，可按照移动侦测、信号量报警、智能侦测等事件类型进行备份，并可进行图片备份

21、“★”项提供公安部检测报告验证，公安部检测报告复印件加盖原厂公章

三、报警主机

1、支持16路有线防区报警输入，支持常开、常闭类型探测器接入

2、支持4路继电器输出、支持输出扩展，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能

3、支持主板集成网络模块、PSTN模块、433MHz无线模块，无需外置

4、支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警

5、报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏

6、支持主板集成RS485串口，理论最大接入8路报警键盘（LED/LCD），支持接入报警打印机

7、支持64路无线遥控器接入，可实现对报警主机的布撤防操作

8、支持1路受控警号（DC12V/1A）输出

9、支持1路辅电（DC12V/1A）输出

10、支持主板集成蓄电池接口，主电断电后蓄电池自动供电，并上传断电报警信号，主电恢复蓄电池自动检测充电

11、支持异常报警，包括断网报警、PSTN掉线报警、设备防拆报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、电源故障报警

12、支持4个独立中心组，可灵活配置报警数据上传策略、冗余备份策略

13、支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心

支持1个安装员用户、1个主用户，20个操作用户，1个胁迫用户

支持1个网络用户

14、支持5000条CID报告缓存，主机重启、PSTN断线保证CID数据不丢失

15、支持5000条报警事件记录、操作事件、事件带日期功能

16、支持PSTN电话线、TCP/IP网络报警信号上传

17、支持无线遥控器、报警键盘、管理平台、单机版软件等多种布撤防方式，支持对单个防区、子系统等进行单独布撤防

18、支持软件可视化编程，报警主机配置参数可导入导出

19、支持远程配置及远程查询，支持远程用户控制、事件检索

20、支持报警ContactID协议，支持话机复用

21、支持硬件复位

四、门禁控制器

1、报警接口:2路报警输入、2路报警输出

2、门锁控制接口:1组

3、门磁检测接口:1组

4、开门按钮接口:1组

5、最大用户量:10万

6、最大记录数:15万

7、门禁读卡器:2组门禁读卡器

8、具备开门超时报警，具备双门互锁功能；

9、★具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门

10、★支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单卡等类型及权限下发

11、支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定

12、★支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 。卡片必须采用国密SM1算法，加密算法不公开（该卡片绝不可被第三方复制，同时被保管箱库门禁系统识别并打开门禁）。

13、★支持128组时间表及128组假日时段表，支持常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首卡开门时间段等设置

14、★具备过流和过压保护，当出入控制设备执行启闭动作的电动或电磁等部件短路时，任何操作不会导致电源损坏

15、具有丰富的事件记录存储及上传功能，断网后可将数据存储在本地，网络恢复后继续上传

16、具有看门狗保护功能，可对内置程序进行诊断，在数据发生异常时自动复位

17、内置RTC（支持夏令时），支持手动校时、自动校时功能

18、数据断电永久保存，支持在线升级

19、主机具有备用电池设计，外部供电断开时可不间断切换蓄电池供电，保证门禁系统正常运行

20、工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%

21、“★”项提供公安部检测报告验证，公安部检测报告复印件加盖原厂公章

第四章  投标文件样式

四川天府银行股份有限公司保管箱业务库监控系统设施设备安装工程

投 标 文 件

投标单位：                        （盖章）

法人代表或委托代理人：             （盖章/签字）

地址：

电话：

日期：         年   月

投标文件目录（样式）

一、投标函

二、商务资格审查文件

三、法定代表人身份证明书

四、委托授权书

五、其他相关资料

已年检法人营业执照副本（复印件）

已年检企业资质等级证书（复印件）

其他表明公司资质及实力的材料（注册资本、规模、队伍、职业技能、成功案例等）

投标函（格式）

致：

根据贵方招标编号为：		      	，名称为：                            的招标文件，授权代表		  （姓名）经正式授权并代表投标人		         	（投标人名称）提交本投标文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件（含其澄清、修改文件）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.本投标有效期为自开标日起 90 天。

4.投标人同意投标人须知中关于没收投标保证金的规定和关于扣减投标保证金的规定。

5.我们同意提供招标人要求的与投标有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.我们承诺对所提供的文件、资料的真实性承担全部责任。

7.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

授权代表姓名、职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

手机：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

传真：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

邮编：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（只填写姓名）：

日期：		年		月		日

商务资格审查文件（格式）

1. 投标人资格简表

| 企 业 名 称 |  | 企 业 类 型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |
| 法 定 代 表 人 |  | 授 权 代 表 人 |  |
| 授权代表电话 |  | 传 真 |  |
| 流 动 资 产 |  | 固 定 资 产 |  |
| 长 期 债 务 |  | 流 动 债 务 |  |
| 员 工 人 数 |  | 开 户 银 行 |  |
| 帐 号 |  | 税 号 |  |

2. 公司简介：

3. 质量和售后服务等的承诺。

4. 负责本项目投标及合同执行的项目经理及相关人员（简介、以往工作经历、职责等）。

我们已按上述要求提供了现有的全部文件、资料，并对所提供的文件、资料的真实性承担责任。

投标人名称：

法定代表人或授权代表（只填写姓名）：

日期：		年		月		日

法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）         在          （投标人名称）  处 任         （职务名称）        职务，是      （投标人名称）    的法定代表人。

特此证明。

投标人名称：					（加盖公章）

日期：   年  月  日

说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证复印件加盖公章）时才能生效。

法定代表人授权书（格式）

致：

____________________（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                      。

（营业执照法定代表人）特授权                      代表我公司全权办理招标编号             的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标代理机构收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名（章）：_________   授权人签名（章）：_________

职            务： _________   职          务： ________

公     章

年      月      日

注：（1）本授权书要求由授权人、被授权人手写签字或盖章，加盖授权单位公章后扫描，附在投标文件中。本授权书不接受法定代表人的委托人的转授权。

（2）若被授权人有两名或两名以上，如未特别声明，则任一被授权人签署的有关文件、协议、合同或处理的相关事务均应视为有效。

（3）提交的同时附法定代表人资格证明书、身份证扫描件。

廉政承诺函（格式）

项目名称：

日    期：

致：______________________(招标人)

投标人在本项目招投标及合同授予、履行期间遵守招标人在廉政建设方面的各项制度和规定，并承诺承担如下廉政责任:

（一）投标人应配合招标人及招标代理机构遵守招标人及招标代理机构在廉政建设方面的各项制度和规定。

（二）投标人的工作人员不得以任何方式向招标人及招标代理机构的工作人员了解招投标中的商业秘密。

（三） 投标人的工作人员在投标过程中以及中标后的合同执行过程中，不得向招标人的工作人员行贿、提供回扣或其他好处费等；不得向招标人的工作人员馈赠有价证券和贵重物品；不得给招标人的工作人员报销任何费用；不得为招标人工作人员购置或长期无偿提供交通工具、通讯工具、家电、办公用品等；不得邀请招标人的工作人员参加对执行公务有影响的娱乐活动和宴请；不得接受招标人的工作人员介绍的家属或亲友从事与该项目有关的材料、设备供应和该项目分包等经济活动；不得为招标人的工作人员装修房子，不得为招标人的工作人员的亲属、朋友等安排工作、安排出境和出国旅游等；不得借婚丧嫁娶之机向招标人的工作人员赠送钱（含有价证券）、物。

（四）投标人有责任对本单位工作人员进行廉政教育。

（五）投标人发现招标人的工作人员有不廉政的行为，必须在48小时内署名报告招标人的纪检监察人员或有关领导。

如投标人违反廉政责任，经调查属实，招标人有权拒绝其投标；对中标的投标人，招标人有权取消中标决定，或终止合同执行，由此造成的经济损失由投标人承担。在今后的项目中，招标人所属各单位不再考虑与投标人的合作。

本承诺函在本次招投标及合同授予、履行的过程中保持有效，并作为合同的附件。

投标人名称：

法定代表人或授权代表（只填写姓名）：

日期：		年		月	  日